	서울물연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	부식제어실증플랜트 냉난방기 고장 수리

1. 부식제어실증플랜트의 냉난방기 고장을 수리하고 아래와 같이 지출코자 합니다.

- 아 래 -

ㅇ 건   명 : 부식제어실증플랜트 냉난방기 고장 수리

ㅇ 소요예산 : 금38,500원(금삼만팔천오백원)

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

ㅇ 지출방법 : 부서 신용카드 결제

ㅇ 수리업체 : 우진공조시스템(캐리어에어컨), 대표자 : 정태식

- 사업자등록번호 : 207-14-74279

- 소재지 : 서울 광진구 자양동 589-2

ㅇ 수리장소 : 배급수연구과 부식제어실증플랜트

ㅇ 수리내용 : 냉난방기 누수 확인 후, 배수관 단락부분 점검 및 재접합

붙임 : 1. 매출전표 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 지출결의서 1부.  끝.

주무관	박은희		배급수연구과장	09/02 임헌태
협조자	주무관	이진숙
시행	배급수연구과-110	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1827	/전송		/	ehpark@seoul.go.kr	/	대시민공개