투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	조달계약(제3,4처리장 유입수문 전동구동기 제작.구매 설치)건에 대한 보완자료 제출

1. 물재생과  5716（2015.08.31.）호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 조달계약 의뢰한 ‘제3,4처리장 유입수문 전동구동기 제작,구매 설치’건에 대한 보완자료를 아래와 같이 제출합니다.

가. 전동 구동기 구매사양

구분	기존설치사양		구매사양		비고
	제3처리장 （수문규격）	제4처리장 （수문규격）	제3처리장 （수문규격）	제4처리장 （수문규격）
수 량	12대 （1.8W,3.5Hm）	3대 （1.5W,3.5Hm）	12대 （1.8W,3.5Hm）	3대 （1.5W,3.5Hm）	제4처리장 구동동력11kw→7.5kw변경（제4처리장 수문은 3처리장 수문과 규격 및 운영이 유사하여 3처리장과 동일 동력으로 구매）
구동동력	7.5kw	11kw	7.5kw	7.5kw

끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
수신자	서울지방조달청장(자재구매과장),관리과장
주무관	진관용		물재생과장	09/02 강병수
협조자
시행	물재생과-5800	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02)2211-2563	/전송	02)2211-2579	/	imsangli@seoul.go.kr	/	대시민공개