복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	유인식	임채엽	09/02 김진웅

	예방과-13225(2015.8.17)호에 의거 시정보완명령 사항에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 9. 2.
복명자 : 소방장 유인식

복       명       내       용

확인일시

2014. 9. 1.

건    명

시정보완명령 확인 점검 결과[수락산주유소]

내용

1. 설치자 : ㈜소모석유대표이사

2. 대  상 : 수락산주유소[주유취급소]

3. 위  치 : 노원구 동일로 1772(상계1동 1205-7)

4. 시정․보완명령 내용

시정보완명령 내용	법적근거	보완기간	확인결과	비고
- 유수분리장치 청소 요함	- 위험물안전관리법 시행규칙(별표13)	2015. 8. 27.	완비

5. 증빙사진 : 따로붙임

비  고