의원 요구 자료 제출

시 행	도로시설과-173
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		기전시설팀장	도로시설과장	안전총괄관	안전총괄본부장	결재
박지영		양영민	이덕기	권기욱	09/03 김준기
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1052번, 강동원 의원, 국토교통위원회)

1. [터널 조명 청소 관련]

- 터널 조명 청소 관련 법률, 규정, 조례

- 관할 내 터널 현황(숫자)

- 최근 5년간 연도별 터널 조명 청소 실적

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

강동원 의원(국토교통위원회, 새정치민주연합)

1052-1. [터널 조명 청소 관련]

- 터널 조명 청소 관련 법률, 규정, 조례

- 관할 내 터널 현황(숫자)

- 최근 5년간 연도별 터널 조명 청소 실적

□ 터널 조명 청소관련 법률, 규정, 조례

1. 도로안전시설 설치 및 관리지침–조명시설편(국토교통부 2014.02)

( 7.3.1 청소와 도장)

조명시설은 먼지 등으로 오염되기 쉬우므로, 오염 정도에 따라 청소 방법을 결정한다.  청소시에는 조명 커버, 반사판 등을 손상시키지 않도록 한다.

2. 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례(서울특별시 2015.7.30.)

제16조(가로등·조명시설 및 기전시설물의 유지·관리)

① 관리자는 가로등·조명시설 및 기전시설물을 차량 운전자와 보행자가 안전        하게 통행할 수 있도록 유지·관리하여야 한다.

② 관리자는 가로등·조명시설 및 기전시설물 등이 항상 양호한 상태로        유지되도록 청소·광원의 교체·배선·기기보수 및 사고 가로등주 복구 등을        수시로 정비하여야 한다

3. 도로기전시설 설치 및 유지관리 지침(서울특별시 2009.03)

(10-2-1 청소)

등기구의 내외면이 더러워지면 광속의 투과를 제한시켜 노면의 휘도를 낮추므로 육안점검 결과 및 조도 측정결과에 따라 청소를 실시해야 하며, 청소의 방법은 더러워진 정도에 따라 결정하고, 세제를 사용한 경우에는 필히 깨끗한 물로 잘 닦아야 하며, 글러브, 반사판 등에 손상을 주지 않도록 주의하여야 한다.

□  터널 현황 및 최근 5년간 연도별 터널 조명 청소 실적

○ 관할 내 터널현황 : 33개소

○ 최근 5년간 연도별 터널 조명 청소 실적

터널 현황(숫자)				최근 5년간 연도별 터널 조명 청소 실적(회/년)						비고
연번	터널명	연장(m)	건설년도	2011	2012	2013	2014	2015	계
1	사 직	140	‘67	0	1	1	0	1	3	증축 증축
2	남산1호	1,530	‘70/ ’94	2	1	3	3	2	11
3	남산2호	1,620	‘70	2	1	3	3	2	11
4	삼 청	303	‘70	0	1	1	0	1	3
5	북 악	810	‘71/ ‘91	0	1	1	0	0	2
6	남산3호	1,280	‘78	2	1	3	3	2	11
7	구 기	610	‘80	0	1	1	0	0	2
8	금 화	555	‘80	0	0	0	2	1	3
9	상 도	566	‘81	1	1	1	1	1	5
10	화 곡	412	‘83	1	0	1	1	1	4
11	금 호	320	‘84	0	1	1	1	0	3
12	옥 수	165	‘84	0	1	1	1	0	3
13	자하문	485	‘86	0	1	1	0	1	3
14	산 복	121	‘90	1	0	1	1	1	4
15	난 곡	360	‘92	1	1	1	1	1	5
16	매 봉	250	‘92	1	1	1	1	1	5
17	일 원	260	‘93	1	1	1	1	1	5
18	공 릉	220	‘94	0	1	1	0	1	3
19	홍지문	1,890	‘98	1	0	1	2	1	5
20	정 릉	1,650	‘98	1	0	0	2	1	4
21	구 룡	1,180	‘98	1	0	0	2	1	4
22	호암1	90	‘00	1	0	1	1	0	3
23	호암2	590	‘00	1	1	1	1	1	5
24	작 동	200	‘01	1	1	1	1	1	5
25	궁 동	140	‘01	1	1	2	1	1	6
26	솔 샘	191	‘02	0	1	1	0	1	3
27	월드컵	305	‘02	0	0	2	2	1	5
28	동망봉	482	‘03	0	1	1	0	1	3
29	국사봉	320	‘04	1	1	1	1	1	5
30	무지개	255	‘05	0	1	1	1	0	3
31	항동생태	80	‘11	0	0	1	1	1	3
32	범 박	40	‘11	0	0	1	1	1	3
33	위 례	2,362	‘15	-	-	-	-	-	0

※ 위례터널은 2015.4월 개통으로 청소실적 없음.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로시설과)	담당사무관	양영민
	☎2133-1679	주무관	박지영
	작 성 일 : 2015. 9. 2