출 장 보 고 서

결재	★주무관	주무관	미생물과장
	최병도	양진영	01/02 이만호

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 01. 02
보고자 : 직 주무관 최병도

서울특별시상수도연구원장 귀하

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 주무관 권진목

2. 수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	사업소	잔류염소	pH	탁도
2014-01-02	14MT-00001	서부1-01-불광터널	연서로34길 23	양철통 소금구이	강북	서부사업소	0.32	7.2	0.07
2014-01-02	14MT-00002	서부1-02-진관	통일로 968	성원E&S GS칼텍스	강북	서부사업소	0.27	7.1	0.09
2014-01-02	14MT-00003	서부1-03-진관	갈현로 301	갈현1동주민센터	강북	서부사업소	0.22	7.2	0.07
2014-01-02	14MT-00004	서부1-04-불광터널	갈현로1길 19	풍성한 교회	강북	서부사업소	0.25	7.2	0.07
2014-01-02	14MT-00005	서부1-05-증산1	가좌로 319	GS 흥일주유소	영등포	서부사업소	0.21	7.1	0.08
2014-01-02	14MT-00006	서부1-06-증산2	백련산로 179	응암1동주민센터	영등포	서부사업소	0.26	7.2	0.07
2014-01-02	14MT-00007	서부1-07-백련	백련산로 100	응암2동주민센터	강북	서부사업소	0.19	7.1	0.08
2014-01-02	14MT-00008	서부1-08-증산2	가좌로 179	수협은행	영등포	서부사업소	0.26	7.1	0.06
2014-01-02	14MT-00009	서부1-09-백련	가좌로 113	일연빌딩	강북	서부사업소	0.27	7.1	0.06
2014-01-02	14MT-00010	서부1-10-증산1	수색로24길 16	은평재활용센터	영등포	서부사업소	0.26	7.2	0.07
2014-01-02	14MT-00011	서부1-11-와우산1	와우산로 173	바라비	뚝도	서부사업소	0.27	7.2	0.07
2014-01-02	14MT-00012	서부1-12-(구)증산2	동교로 240	계림빌딩	뚝도	서부사업소	0.25	7.1	0.07
2014-01-02	14MT-00013	서부1-13-(구)증산2	월드컵북로 113	S-Oil 청원주유소	뚝도	서부사업소	0.31	7.2	0.06
2014-01-02	14MT-00014	서부1-14-증산4	모래내로 19	쌍용부품대리점	영등포	서부사업소	0.28	7.2	0.07
2014-01-02	14MT-00015	서부1-15-증산4	월드컵북로 308	월드힐빌딩	영등포	서부사업소	0.32	7.2	0.06

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
서부1-6	0.07	0.07	0.07	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(서부1지점) : 12MT-0001 ~ 12MT-0015). 끝.