문서번호	시설관리과-26046
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	중부수도사업소장
이연한		나태산	09/03 代서수철
협 조
	행정지원과장			代은정호
	요금과장			서수철
	현장민원과장			김용운
	급수운영과장			代김상웅
	주무관			유명수

아리수음수대 관리개선계획에 따른

아리수음수대 점검계획 (3/4분기)

2015. 9.

중부수도사업소

아리수음수대 점검계획 (3/4분기)

우리사업소 관내 아리수 음수대가 설치되어 있는 학교(초․중․고), 공공기관, 유치원, 지하철역사, 공원, 샘터에 대하여 2015년 3/4분기 점검을 통해 믿고 마실 수 있는 음용환경을 제공함으로서 음용률 향상에 기여코자 함.

1		현 황

□ 추진근거

○ 본부장방침 : 급수설비과-2912(2012.6.26.) 아리수 음수대 관리 개선 계획

○ 중부수도사업소시설관리과-19163(2012.7.11.) 아리수 음수대 관리개선 계획

□ 음수대 설치 및 관리자 현황

○ 기관별 음수대 설치 현황                         (2015. 8. 31현재)

구 분	계	학 교	공공기관	유치원	지하철 역사	공원·샘터
기 관	267	105	81	10	10	61
음수대	2,254	1,822	274	21	10	127

○ 기관별 음수대 책임관리자 현황

구 분	학 교	공공기관	유치원	지하철 역사	공원·샘터
책임관리자	학교장	기관장	원장	역장	공원관리 기관장
설치부서	수도사업소 / 교육청	수도사업소 / 자체	수도사업소 / 자체	본부	수도사업소 / 자체

2		점검 계획

□ 점검기간 : 2015.9.10. ~ 9.30

□ 점검대상 : 267기관 2,254대

○ 음수대가 설치된 학교, 공공기관, 유치원, 지하철 역사, 공원 및 샘터

□ 점검방법

○ 지역별로 담당자(과별) 지정하여 시민평가단가 합동점검

○ 과별 지역을 지정하고 각 기관별 담당자 및 시민평가단과 합동점검일정을 지정하여  점검

- 용산구(51기관 451대) : 행정지원과

- 종로구(78기관 481대) : 요금과, 현장민원과

- 중구(65기관 589대) : 급수운영과

- 성북구(73기관 760대) : 시설관리과

□ 점검내용

○ 음수대 관리상태 확인(관리자 지정, 유지관리여부 등)

○ 음수대 기기 작동여부 및 청결상태 확인

○ 음수대 고장 등으로 수리않고 방치 및 특별한 사유없이 무단철거 등

○ 수질검사 결과 표지판 부착확인

□ 점검결과

○ 음수대 관리카드에 기록 및 점검복명서 제출

○ 음수대 관리 미비점 적출시에는 관리기관에 시정요구

붙임 : 1. 음수대 지정 현황 1부.

2. 음수대관리카드 및 결과보고서 양식 각 1부.

3. 음수대관리 점검 결과보고 1부(제출양식) 1부.

4. 음수대관리 매뉴얼 각 1부.  끝