함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조류경보 발령에 따른 비상근무 및 수질분석 강화

1. 수질과-6249(‘15.8.31.)호와 관련입니다.

2. 최근 강수량 저하 및 수온 상승으로 한강원수의 클로로필-a와 남조류가  경보 발령기준을 초과함에 따라 원․정수 수질검사 및 정수처리 강화 등을 위하여 아래와   같이 비상근무을 실시하고자 합니다.

-   아          래   -

가. 조류경보 발령

- 발령일시 : 2015.08.28.(금) 16:00

- 발령구간 : 한강 잠실수중부 상류 구간(강동대교~잠실수중보)

구 분	1구간 (강동~잠실대교) 8.27일
	강북	암사	자양	풍납
유해남조류(세포/mL)	4,880	3,640	2,270	6,870
클로로필-a (㎍/L)	41.2	69.5	56.2	81.0

나. 비상근무실시

- 근무기간 : 2015.09.03.(목)부터 경보 발령해제시까지

- 근무현황 : 조류대책 상황실‧실험실 (2명)

- 근무시간 : 평일(18:00~21:00),

휴일(10:00~17:00), 4시간근무

다. 비상근무명단

구 분	9.3(목)	9.4(금)	9.5(토)	9.6(일)	9.7(월)
근무자	박석민,이영종	김인구,전영조	김상현,성명현	최재호,이득환	김태균,이영종
구 분	9.8(화)	9.9(수)	9.10(목)	9.11(금)	9.12(토)
근무자	김재홍,전영조	정광필,성명현	서홍교,이득환	김승태,이영종	정철웅,전영조

구 분	9.13(일)	9.14(월)	9.15(화)	9.16(수)	9.17(목)
근무자	백석현,성명현	박석민,이득환	김인구,이영종	김상현,전영조	최재호,성명현

※ 업무상황에 따른 순번변경

라. 수질분석

- 원정수 조류검사 : 일 4회 이상

- 냄새물질(2MIB, 지오스민) : 일 2회 이상

붙임 1. 조류경보 발령에 따른 비상근무 편성 1부. 끝.

★주무관	김태균		정수과장	윤맹진		소장	09/03 유성종
협조자	주무관	박석민
시행	정수과-3792	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02-3146-4260	/전송		/		/	대시민공개