문서번호	총무과-11156
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	총무과장
이명희	09/03 김영선

2015년 수시 및 3/4분기 정기 시설공사(조경) 하자점검 결과 보고

2015. 9

2015년 수시 및 3/4분기 정기 시설공사(조경) 하자검사 결과보고

2015년도 수시 및 3/4분기 조경공사에 대하여 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

■ 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조

○ 2015년도 3/4분기 시설공사 정기 하자검사 계획(총무과-10858호/‘15.8.28)

■ 점검사항

○ 점 검 일 : 2015. 9. 1

○ 점 검 자 : 이명희

○ 대    상 : 조경분야

○ 내    용 : 조경지내 수목 고사 및 시설 파손 여부 등

■ 점검결과 및 조치사항

연번	공 사 명	하자검사 결과	조치사항	비고
1	2013년 한성백제박물관 관목보식 등 녹지정비	하자없음	해당사항 없음
2	2014 한성백제박물관 조경시설 개선정비	하자없음	해당사항 없음
3	하늘공원 배수로 정비공사	하자없음	해당사항 없음

붙 임 : 하자검사결과 1부.  끝.