“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	한양대학교병원장 이광현 귀하. (우 : 04763 서울시 성동구 왕십리로 222-1)
(경유)
제목	위험물저장소 완공검사 필증 교부[한양대학교병원-서관]

1. 민원접수4839(2015.08.31.)호 “위험물취급소 완공검사신청서와 관련입니다.

2. 위호 “위험물취급소 완공검사신청서”와 관련하여 위험물안전관리법 제9조 제1항에 따라 아래와 같이 완공처리 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 설 치 자 : 한양대학교병원장

나. 위    치 : 서울시 성동구 왕십리로 222-1

다. 상    호 : 한양대학교병원 서관

라. 완공검사 신청사항

시설물 : 옥내탱크저장소

품  명 : 제4류 제2석유류(경유) 2,000리터

지정수량의 배수 : 2배

옥내탱크저장소 면적 : 5.98㎡.

마. 설치허가일자 및 번호 : 2015년 6월 17일(제23-0830-150617호)

바. 완공검사일자 및 번호 : 2015년 9월 03일(제21-0830-150903호)

3. 안내사항

- 완공검사필증을 교부하오니 위험물 저장·취급 시 안전관리자 입회하에 저장·취급하여 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

붙임 : 위험물제조소등 완공검사필증 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	김영규		위험물안전팀장	김정협		예방과장	김윤섭		소방서장	09/03 김병로
협조자
시행	예방과-20620	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과 3층	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	ygkim5910@seoul.go.kr	/	부분공개