문서번호	교량안전과-336
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		강북일반교량팀장		교량안전과장
배상현		손창익		09/03 이용심
협 조
	주무관				기효상

최종하자검사 결과보고

【워커힐고가도로외 1개소 보수공사】

2015. 9

교량안전과

(강북일반교량팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

워커힐고가외 1개소 보수공사 최종하자검사 결과보고

『워커힐고가외 1개소 보수공사』에 대하여 최종하자검사를 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		관 련 근 거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제70조 및

『동법』 시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

► 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

: 최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 워커힐고가도로외 1개소 보수공사

□ 시 공 사 : ㈜삼이건설  대표 정회문

□ 공사기간 : 2012. 3. 30. ~ 2012. 9. 9

□ 도 급 비 : 504,790천원

□ 하자담보기간 : 2012. 9. 10 ~ 2015. 9. 9.(3년)

□ 공사내용

구 분	공 종	수 량	단위	담 당 자
워커힐고가	교면방수포장	41.2	a	배 상 현
	신축이음장치	40.1	m
한남1고가	단면복구	143	㎡	기 효 상
	표면보수	39.7	㎡
	균열보수	37	m
	도장보수	1,898	㎡

Ⅲ		최종 하자검사 개요

□ 검사일시 : 2015.8.31.(월) 13:00 ~ 17:00

► 13:00 ~ 15:00 : 워커힐고가(교면포장 및 신축이음장치)

► 15:00 ~ 17:00 : 한남1고가(단면복구 및 도장)

□ 참석대상 : 각 시설물담당자, 시공사 관계자, 외부전문가 1인

► 시설물 담당자 : 배상현, 기효상 주무관

► 외부전문가 : ㈜삼림엔지니어링 부사장 고래건(시설물 주치의)

► 시공사 관계자 : ㈜삼이건설 차장 김경수

Ⅳ		주요 적출사항 및 조치계획

□ 최종 하자검사 주요 적출사항

구 분	적출내용	조치계획	비고
워커힐고가	J8, J9 지점 신축이음 후타 콘크리트 열화 발생	하자보수 요청 예정
	J4 지점 아스팔트와 신축이음 후타 콘크리트 접합부 균열발생	〃
한남1고가	옹벽구간 단면보수 부위 균열 발생	〃

□ 최종 하자검사 사진

워 커 힐 고 가	한 남 1 고 가

Ⅴ		조치계획 및 행정사항

□ 하자검사 관리부에 등재 및 시공사에 하자보수 요청(공문발송)

⇒공사완료 및 확인후 “하자완료확인서” 발급조치

□ 외부전문가 점검 수당 지급(200,000원/일)

붙임  1. 최종하자검사 조서 1부.

2. 외부전문가 의견서 1부.

3. 최종하자검사 사진대지 1부.  끝.