“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신	노원구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	도로점용(차량진출입로) 허가 관련 업무협의 회신

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주신 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 노원구청 건설관리과-12517(2015.9.2.)호 『도로점용(차량진출입로) 허가 관련 업무협의』와 관련 차량 진출입시설 설치에 따른 소화전 이설 가능 여부 협의 내용의 우리 서 검토사항을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지 위치 : 공릉동 431-1번지

나. 소방용수시설 현황

○ 관리번호 : 노소 3140(공릉동 431-1번지)

○ 식    별 : 지상식 소화전

다. 검토 의견

○ 상기 소재지 앞 지상식 소화전이 설치되어 있어 차량 진출입 시설 설치에 따른 장애시 원인자 부담(건축주 부담)에 의한 임시폐전 후 이설(이전) 설치 가능하며,

○ 소화전 임시폐전 및 이설 설치시 반드시 소방서와 협의하여 추진 할 수 있도록 안내 및 지도하여 주시기 바랍니다.  끝.

	노원소방서장
담당자	강현규		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	09/03 조성복
협조자
시행	재난관리과-5916	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8(하계동)	/
전화	02)976-8119	/전송	02)971-5118	/		/	대시민공개