		서부수도사업소
CU********3*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	3261897	고객접수번호	0962015127109
수용가명	최성권 외 1명	민원신청일	2015년 09월 03일
수용가주소	서울특별시 은평구 연서로43가길 4 (불광동) ( 033 - 38 은평구 불광동 50-1 )
신청인	조희자	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19830818	기물번호	*********385
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	임준영
입회자	조희자	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	2015년 은평구관내상수도공사업체 이기수에 작업지시하여 감압변철거

끝.

주무관							강병국				시설관리과장					09/03 代이선재
협조자
시행			시설관리과-25754										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3698							/전송			02-3146-3739					/	rido011@seoul.go.kr													/	대시민공개