	광진소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	구의1구역 주택재건축 소화전 이설 완료에 따른 119행정정보시스템 정비 알림

1. 관련근거

가. 주식회사유이씨앤씨 유이15-15(2015.04)호『구의1구역 주택재건축 정비사업 지구 내 소화전 이설완료통보 건』

나. 재난관리과-6243(2015.08.29.)호『구의1구역 주택재건축 정비사업 지구 내 소화전 이설완료에 따른 검수 알림』

다. 현장대응단-5859(2015.08.06.)호『소화전 이설완료에 따른 검수 결과 통보』

라. 중곡119안전센터-3051(2015.8.18.)호『비상소화전함 이설완료에 따른 재검수 결과보고』

2. 이와 관련 구의1구역 주택재건축 정비사업 지구 내 소화전 이설이 완료됨에따라 해당119안전센터에서는 119행정정보시스템 정비를 완료하여 주시고 소방용수시설 관리에 철저히 임하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 구의1구역 주택재건축 정비사업 지구

나. 이설대상

연번	관리번호	식별	위 치	정비 내용
1	1-238	지상식	구의2동 66-95	• 소방용수 상세내역 정비 / 조사부 입력 • 비상소화장치 108번 : 중곡119안전센터 소속 변경
2	059	비소함	구의2동 66-95
3	1-453	지하식	구의2동 107-7
4	1-600	지하식	구의2동 125-48
5	1-425	지하식	구의2동 123-2
6	108	비소함	구의2동 125-47

끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,송정119안전센터장,능동119안전센터장,행당119안전센터장,금호119안전센터장,성수119안전센터장,중곡119안전센터장
★담당자	김정주		대응총괄팀장	김광철		재난관리과장	09/03 代김광철
협조자
시행	재난관리과-7343	(		)	접수		(		)
우	05023	서울시 광진구 광나루로480 광진소방서 재난관리과	/
전화	02-452-2008	/전송		/		/	대시민공개