문서번호	급수운영과-16896
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		09/03 김수영
협 조
	주무관		최용진

보 고 서(상수도관 이설요청)

(도봉구 쌍문동 제일종합시장 재건축정비사업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 도봉구 관내 지역담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 이에 보고합니다.

2015. 9. 3.

보고자 : 지방시설서기 윤 승 구

□ 현    황

○ 관련근거 : 제일종합시장 재건축정비사업조합-201530(2015.8.26)

○ 공 사 명 : 쌍문동 제일종합시장 재건축정비사업

○ 위    치 : 쌍문동 711

○ 개    요 : 사유지 내의 상수도관(D=200㎜,L=110m) 이설요청

□ 보고내용

○ 쌍문제일종합시장 재건축 정비사업조합에서 시행하는 제일종합시장 재건축 공사중 쌍문동 711번지 사유지 내에 상수도관(D=200㎜,L=110m)이 저촉되어 이설요청한 사항임.

연번	위 치	공사내용	이설내용	비 고
1	쌍문동 711	사유지내 상수도관 이설	D=200㎜,L=110m

○ 한국국토정보공사의 지적측량결과 상수도관(D=200㎜,L=110m)이 사유지내에 저촉되어  이설해야 할 실정임.

□ 조치의견

○ 상수도관이 쌍문동 711번지 사유지내에 존치하고 있으므로, 재건축사업에 차질이 없도록 상수도관 이설 시행이 타당하다고 사료되며,

○ 도봉구청 도로과에 도로굴착협의 협의 후 사유지내 저촉 상수도관을 이설코자 함.

○ 재건축사업의 조속한 진행을 위해 우리사업소 연간단가업체 덕정건설에 시공지시하여 도봉구관내 상수도 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 위치도 1부. 끝.