	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	맨홀 정비 완료에 따른 현장 확인 결과보고(용두)

1. 재난관리과-6854(2015. 9. 1.)호 “맨홀 정비 완료에 따른 현장 확인”와 관련입니다.

2. 위와 관련 용두119안전센터 맨홀 정비 완료에 따른 현장 확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상: 8개소

나. 확인사항

1) 정비된 맨홀과 지면과의 수평 여부(돌출,돌하여부) 확인

-> 당해 소화전에 의한 차량 및 보행자의 통행 장애 우려 가능성 파악

2) 정비된 맨홀 주변의 아스팔트 포장 양호 여부 확인

다. 확인결과: 양호

붙임 현장확인결과(용두) 1부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	이용재		3팀장	강인혁		센터장	09/03 김종성
협조자
시행	용두119안전센터-3909	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76	/
전화	02)928-0119	/전송	02)929-1191	/	119lyj@seoul.go.kr	/	대시민공개