피난·방화시설 불시단속 조사서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	전종태	탁한수	09/03 최광수

2015. 8. 27.(목)

대상명	문부고시원		위 치	동작구 만양로10길 9 (동작구 노량진1동 215-161)
대표자	***	전화번호	***********		업 종	고시원
규 모	R.C구조 5/1층, 연면적 694.93㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경 행위	비상구 점검한 바 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	양 호
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 정상 작동되며 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 관리 안내문 배부 및 소방안전교육 실시함
참 고

확인자      계급   소방경    성  명   유 승 권

확인자      계급   소방교    성  명   전 종 태