출 장 결 과 보 고 서

주무관		미생물검사과장	수질분석부장		결재
장현정		이수원	09/03 김복순
협 조

	명에 의하여 2015. 9. 2. 안전하고 효율적인 미생물 실험․연구 공간 재배치와 관련하여 유관기관 벤치마킹을 위해 K-Water 수질분석연구센터에 출장하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 3.
보고자 : 주무관 장현정

보고내용
일 시	2015.2.11. 13:00~17:30
건 명	K-Water 수질분석연구센터 실험실 견학 출장보고
내용	○ 출장지 : K-Water 수질분석연구센터(대전) ○ 출장자 : 4인 (미생물검사과 장현정, 김성택, 한지선, 총무과 정인주) ○ 면담자 : 이희숙 과장(조류 및 생물모니터링 담당) 이규철 책임연구원(바이러스 담당) 김민정 선임위원(원생동물 담당) ○ 견학내용 - 미생물 분야(바이러스, 원생동물, 세균, 조류)실험실 • 싱가폴 PUB 실험실은 내부에 전체 통유리를 설치하여 견학자들이 실험실 내부에 들어오지 않고 복도에서 견학함으로써 감염등에 안전하며, 시험자 들에게도 개방감을 준다는 의견 청취 - 실험실 안전 관리 • 바이러스실험실은 생물안전등급 2등급 이상 유지 ※ SWI도 동일함 • 음압시설을 최적 유지하기 위해 별도 공조 공사 실시 - 이화학분야 실험실 및 가스보관실 • 화재발생시 고가 장비에 대한 피해를 최소화하기 위해 할론가스를 사용하여 진화할 수 있는 화재 자동 감지 장치를 실험실 곳곳에 설치 - 조류 유효숫자 및 분석법 관련 의견 교류 - 원생동물 정도관리 기록 보존에 관한 의견 교류 ○ 견학 사진 : 붙임 참조 ○ 보고자 의견 - 실험실 견학내용을 미생물 실험․연구 공간 재배치 공사에 활용. - 유관 기관 시험자와의 분석방법 관련 정보교류. 끝.