		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청서류검토 및 완공검사증명서 교부 ****************************************

1. 민원접수 제3224(2015.08.25.)호와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에 적합하여 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : ***************

나. 건물위치 : ******************************

다. 건 축 주 : *******************

라. 건물규모

○ 4/1층, 건축면적 642.32㎡, 연면적 3,326.19㎡, 1개 동

[대수선 : E/V설치, 용도변경(966.32㎡) : 교육연구시설 → 근생]

마. 소방시설 : 소화기구, 스프링클러설비, 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비(회로증설), 시각경보기, 피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등

※ 소방시설 전체 개보수공사

바. 시공업체 : **************************

사. 감리업체 : *******************************

붙임  1. 소방시설완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

							강동소방서장
수신자					㈜다인 대표 이병학 귀하(21310 인천광역시 부평구 안남로 423(청천동 396-13) 222호), ㈜청우소방이엔씨 대표 서창배 귀하(21588 인천광역시 남동구 호구포로 746(구월동1286-11) 4층)
담당자							남태화			예방팀장					배미순					예방과장					전결 09/03 김주호
협조자
시행			예방과-15735									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02)485-8119						/전송			02)471-2175					/	xoghk119@seoul.go.kr												/	부분공개