출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	김명규	최남선	01/02 김영훈

	명에 의하여 강북구. 도봉구 관내 가압장, 증압장, 배수지, 유량설비에 대한 출장점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 01. 02.
보 고 자 : 7급 성 명 : 김 명 규

보 고 내 용
일 시	2014. 01. 02(목) 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(김명규. 서기덕)
내용	【 출장자 : 김명규. 서기덕 】 ● 출장장소 : 강북구. 도봉구 관내 ● 출장목적 가압장, 증압장, 배수지, 유량설비에 대한 기전설비 안전점검 및 보수 ● 출장결과 : 이상없음 - 순찰점검 장소 . 가압장 (4개소) : 수유. 미아. 쌍문1. 쌍문2 . 증압장 (7개소) : 미아1. 미아2. 미아3. 삼각산. 벽산. 번동. 수유 . 배수지 (1개소) : 번동. . 유량계 (2개소) : 번동증압장. 수유증압장 - 순찰점검 항목 : 보안 및 잠금장치 확인. CCTV동작상태. 무인경비시스템 점검. - 기전설비 안전점검 : 모타펌프 가동상태. 밸브. 각종 지시계. 통신장비. 통신상태 점검결과 ⇒ 이상없음. ※ 가압장. 증압장. 배수지. 유량설비에 대한 기전설비 점검 및 주변 환경정비.
비 고