문서번호	원무과-13625
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김상훈	이종민	09/03 이동문

24시간진료실 에어컨 실내기 PCB 교체계획

2015. 9.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

24시간진료실 에어컨 실내기 PCB 교체계획

고장개요

❍ 내  용 : 24시간진료실 내 의사실에 설치된 에어컨 작동 불능

❍ 원  인 : 설비 노후로 인한 실내기 PCB(회로기판) 고장

❍ 제조사 : LG휘센에어컨

조치계획

❍ 조치방법 : LG휘센에어컨 AS전문업체를 통한 PCB 교체

❍ 작업감독 : 중앙감시실 근무자

소요예산

❍ 소요예상액 : 금150천원

❍ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

❍ 대금지급 : 수리 완료 후 세금계산서 또는 신용카드 결제에 의한 일상경비 처리

※ 현장사진