문서번호	간호부-8645
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개

주무관	담당주사	간호2과장		간호부장	결재
김계월	代김계월	김남희		09/03 이미경
협 조
	★담당주사		조은영

2015년 9월 환자안전관리 점검표

□부서   중앙공급실 /  점 검 일 2015. 9. 1.(화) / 점 검 자 김 계 월

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
소독 기기 관리	스팀 멸균기	작동 상태 이상	유□, 무■
		이상 소견 시 경보음 유. 무	양호■,불량□
	EO GAS 멸균기	작동 상태 이상	유□, 무■
		이상 소견 시 경보음 유. 무	양호■,불량□
	EO GAS 경보기	작동 상태 이상	유□, 무■
		이상 소견 시 경보음 유. 무	양호■,불량□
		센서 교체일 유효기간 확인	유■, 무□
멸균실 관리	적정온도	18℃ ~ 24℃ 유지	양호■,불량□
	적정습도	35 ~ 75% 유지	양호■,불량□
	청결상태	환기 및 청결 유지	양호■,불량□
물품창고	물품관리	의료소모품 멸균 유효기간 확인	유■, 무□
	청결상태	환기 및 청결 유지	양호■,불량□
작업실	청결상태	청결 유지	양호■,불량□
소화기	정위치	공급실 출입문 앞 1개 공급실 멸균물품보관실 앞 1개 서관 M층 의료소모품창고 2개(내1,외1)	( 4 )개
교 육	간병인 및 자원봉사자	안전관리교육 실시	16명(9회)	8월 실적
	직 원	직원교육	1명(1회)	8월 실적
에너지		컴퓨터 절전모드사용, 전등소등	양호■,불량□
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단	양호■,불량□
		개인전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선	양호■,불량□
특 이 사 항		8/20 환풍기 고장으로 교체함 8/28 공급실내부 페인트 부분 일부 오염 및 훼손되어 시트벽지로 부분 도배공사함