출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	유준영	문용욱	01/02 이자원

	명에 의하여 기전시설물 점검과 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 공업7급 성명 : 유준영

보 고 내 용
일 시	2014.01.02. 13:00 ~ 16:00
건 명	유준영 출장보고서('14.01.02)
내용	○ 출 장 지 : 우장산가압장 ○ 출장목적 : 화곡(배) 송수펌프 흡입,토출 압력측정 ○ 점검내용 - 화곡(배) 송수펌프 1호기 흡입압력 측정 - 화곡(배) 송수펌프 1호기 토출압력 측정 - 화곡(배) 송수펌프 1,2호기 합류배관 압력측정 ○ 측정결과 - 1호기 흡입압력 : 0.70bar - 1호기 토출압력 : 5.0bar - 1,2호기 합류배관 압력 : 4.7bar
비 고