문서번호	총무과-29120
결재일자	2015.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이관호		최석기	09/04 이혜경
협조

청사 유지관리 전기공사 완료 보고

2015. 9. 3.

총   무   과

청사 유지관리 전기공사 완료 보고

청사 재배치 및 전기설비 유지관리를 위한 전기공사를 ‘전기설비 유지보수(연간단가)업체’가 시행하고 그 결과를 보고드립니다.

□ 공사 근거

○ ‘15년 하반기 조직개편에 따른 청사 임차 및 재배치 : 총무과-18260(‘15.6.8.)

○ 본관(6층) 탕비실 등 시설개선 공사 계획 : 총무과-22789(‘15.7.13.)

○ 본청사 청소근로자 휴게 공간 조성       : 총무과-24819(‘15.7.30.)

○ 본청사 ‘시장실 이야기’ 전시 재조성 계획 : 총무과-25149(‘15.8.3.)

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 2015년 전기설비 유지보수(연간단가) 공사

- 미르이엔지(주)  대표  이영일

○ 공사내용(10건)

- 공사금액 : 48,714천원

건 명		주 요 내 용	소요금액 (천원)	비고
청계별관	칸막이부분 조명 변경	￮ 칸막이 부분 조명회로 분리 : 23개소 ￮ 스위치 설치 14개소	8,774
	화장실 비데 전원 선로설치	￮ 전선(FLEX 2.5㎟) : 378m 설치 ￮ 콘센트 설치 : 10개소	4,534
	칸막이부분 소방공사	￮ 유도등(8개소), 화재감지기(8개소) 설치 ▸ 전선(FLEX 2.5㎟) : 432m	5,717
	냉난방기 실내기 전원 선로설치	￮ 전선(FLEX 2.5㎟) : 291m 설치 ￮ 금속제 가요전선관(16mm) : 142m 설치	3,666
	냉난방기 실외기 전원 선로설치	￮ 실외기 전력케이블 및 분전반(1면) 설치 ▸ F-CV 4C×6㎟ : 436m ▸ F-CV 1C×16㎟ : 12m	19,583
본관6층 사무실 개선 전열 및 조명 변경		￮ 프로그램 스위치 신설 및 콘센트 이설 ▸ F-CV 2C×2.5㎟ : 36m	1,251

건 명	주 요 내 용	소요금액 (천원)	비고
광화문광장 시설물 선로 변경	￮ 디지털 전력량계 설치 ￮ 누전차단기 및 배선용 차단기 설치	306
본청사 청소근로자 휴게공간 온돌마루 전원 공사	￮ 전선(FLEX 2.5㎟) : 114m 설치 ￮ 금속제 가요전선관(16mm) : 36m 설치 ￮ 콘센트 2개 설치	987
본청사 시장실이야기 조성 전원 공사	￮ 전선(F-CV 3C×4㎟) : 82m 설치 ￮ 금속제 가요전선관(16mm) : 80m 설치	1,825
본청사 7층 사무실 조도 개선	￮ 평판 LED(40W) : 5등 설치 ￮ LED 다운라이트(20W) : 5등 설치	1,045

○ 공사 사진

임차청사 전등회로 분리	냉난방기 실외기 분전반 설치	사무실 LED등 설치

□ 행정사항

○ 공사 완료(업체 완료 보고서 접수) 후 신규 공정 등 물량 증감 내용은 설계 변경 정산 시행

○ 사무환경 개선을 위한 조명 및 전열 공사와 소방공사 등은 현장 조사 후 긴급 시행하여 직원 만족도 및 청사 안전관리 향상