문서번호	총무과-11234
결재일자	2015.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
정은애		09/04 김영선
협조
	주무관		김인철

건축공사 3/4분기 하자 및 최종 하자 검사 결과보고

한성백제박물관

총무과

건축공사 3/4분기 하자 및 최종 하자 검사 결과보고

2015년 3/4분기 시설공사에 대하여 정기 및 최종 하자검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

◼ 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조

○ 2015년 3/4분기 시설공사 정기 하자검사 계획 (총무과-10856,2015.08.28.)

○ 2015년도 건축공사 최종 하자검사 시행계획 (총무과-544,2015.01.14.)

◼ 점검사항

○ 점검기간 : ′15. 9. 1. ~ 9. 4.

○ 점 검 자 : 김인철, 정은애

○ 대    상 : 한성백제박물관 건립공사(건축분야)외 7건

○ 내    용 : 하자검사 대상 공사 현장에 출장하여 하자발생 여부 검사

◼ 점검결과 및 조치계획

	정기하자 공사명	하자검사 결과	조치결과 및 계획	비고
1	한성백제박물관 건립공사_건축분야	특이사항 없음	-	구조
2	한성백제박물관 자료실 증축 및 기타공사	특이사항 없음	-	구조
3	백제학연구소 부속동 개보수 및 기타공사	특이사항 없음	-	방수
4	부속동 창호 및 유리공사	특이사항 없음	-
5	움집터 누수 방수 공사	부분 누수	보수완료/ 우천시 조치결과 확인 예정	방수
6	한성백제박물관 난간 칠 및 기타공사	특이사항 없음	-
7	백제학연구소 폴딩도어 제작설치	특이사항 없음	-
	최종하자 공사명	하자검사 결과	조치계획	비고
8	한성백제박물관 천정도장 및 기타공사	특이사항 없음	-

붙임 : 1.하자검사결과 세부내역 1부

2.최종하자점검 보고서 1부.  끝.