문서번호	현장민원과-16418
보존기간	년
결재일자	2015.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	09/04 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(9.4일)

2015. 9. 4.(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.9.4.(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	1,597	11	1,274	1	323
양 천 구	7	588	7	393		195
강 서 구	3	547	2	498	1	49
구 로 구	2	462	2	383		79

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	1,274	4	139	1	452	5	591	1	61	0	31
양천구	7	393	4	72	1	131	2	152		21		17
강서구	2	498		29		216	2	238		8		7
구로구	2	383		38		105	1	201	1	32		7

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		7	2	2	11	393	498	383	1,274
가옥 내	소 계	7	2	1	10	301	415	306	1,022
	화장실변기누수	7	2	1	10	245	317	212	774
	주방,부엌누수				0	5	8	13	26
	욕실,화장실배관				0	6	9	40	55
	보일러,온수배관				0	28	53	27	108
	수도꼭지고장				0	4	2	2	8
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	11	17
	기 타				0	8	25	1	34
가옥 외	소 계	0	0	1	1	66	60	67	193
	수도계량기옆				0	34	25	29	88
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	30	34	38	102
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2	1		3
주계량기	소 계	0	0	0	0	26	23	10	59
	단지내배관노후				0	9	2	5	16
	수도계량기옆				0	16	19	3	38
	공동수도,볼탑고장				0	1	2	1	4
	기 타				0			1	1

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	1	0	1	195	49	79	323
중 복 접 수				0	2			2
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음		1		1	180	49	79	308
기 타				0	7			7

.끝.