이산화탄소수불대장(2015.9.3)

주무관	정수과장
이경철	09/04 서한호

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘15년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						16,324	14,882	1,442	224톤
9/1		2,291	2,291	0		14,033	12,591	1,442
9/2		3,035	2,952	83		10,998	9,639	1,359	*구매 : 48톤 (2015-6회)
9/3	16,000(1차)	2,075	2,075	0		24,923	7,564	17,359
계	16,000	7,401	7,318	83