수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	代홍창인	09/04 장성만

	명에 의하여 품질확인제 민원신청 및 기타민원 건에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 9. 4.
보고자 공업7급 홍 창 인 공업7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 9. 4. (금)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원신청)	강동구 **************************외 3개소	4	4
품질확인제(기타민원)	송파구 *********************************외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 민원신청 및 기타민원 신청 건에 대하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 사용하시도록 안내하고

○ ***************이물질 출수 민원건에 대하여는 시설관리과 동반 출장하여 현장 퇴수 조치 후 현장조사 당시 이물질 출수 하지 않았으며, 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.