길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-16708

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	09/04 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/28(금)	8/29(토)	8/30(일)	8/31(월)	9/01(화)	9/02(수)	9/03(목)	계
2014년	117,152	116,334	119,677	114,967	109,028	111,166	109,298	797,622
2015년	107,567	103,512	113,910	99,816	101,336	99,034	109,468	734,643
증 ․ 감	-9,585	-12,822	-5,767	-15,151	-7,692	-12,132	170	-62,979

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.21~8.27)	금주 공급량(㎥) (8.28~9.03)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
729,117	734,643	5,526	0.76

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 5,526㎥(0.76% 증가)

- `15. 8월 현재 전년 대비 공급량 :–1,43,832㎥(감소)

- 특이사항없음