함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	가스시설소모품대장(2015.7.8월)

가스(오존, 이산화탄소)투입설비 물품구매 및 소모품 사용 내역을 아래와 같이 보고 합니다.

오존시설
연번	일 자	품명	사용내역	출고	재고	비고
58	7/22	오존마스크	1정수 안트라사이트이송작업	4	6
45	7/28	에어필터(15A×5M)	1정수 질소공급장치A계열 교체	1	7
46	〃	에어필터(15A×1M)	〃	1	7
47	〃	에어필터(15A×0.01M)	〃	1	7
84	〃	에어필터(25A×5M)	〃	1	7
85	〃	에어필터(25A×1M)	〃	1	1
6	8/3	에어필터(20A×130)	2정수 질소공급장치A,B계열 교체	2	5
7	〃	에어필터(20A×310)	〃	2	4
8	〃	에어필터(20A×320)	〃	2	4
5	8/4	고전압휴즈	2정수 오존발생기 A호 교체	14	38
11	8/17	발생기필터	2정수 오존발생기A,B,C호흡입필터교체	9	64

따로붙임 :  소모품대장. 끝.

주무관	이경철		정수과장	09/04 서한호
협조자
시행	정수과-8837	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5646	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개