함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(토목과장)
(경유)
제목	상수도관 이설요청에 대한 회신(홍제동 488-7)

1. 서대문구청 토목과-9981(2015.08.27.)호와 관련입니다.

2. 귀구에서 무궁화단지인접 모래내로 구조개선공사 구간 내 저촉 상수도관 이설요청건에 대해 자체 원인자 이설비용 납부후 기회시된 협의조건에 유의하시어 공사(가이설공사)를 시행하시기 바라며,

3. 가이설시 사용되는 강관자재에 대하여는 붙임과 같이 품질관리를 위한 업무처리 지침에 의거 상수도사업본부에 RT검사를 의뢰하시어 적합판정을 받으신 후에 공사를 진행하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 본이설공사에도 저희 사업소와 사전 협의 후 공사를 시행하시기 바랍니다.

따로붙임 : 1. 수도용강관 품질관리를 위한 비파괴시험 검사 업무처리지침 1부.

2. 상수도 원인자 부담금고지서 1부(별첨).  끝.

	서부수도사업소장
주무관	고태우		주무관	양재덕		급수설비팀장	김홍준		급수운영과장	09/04 장종욱
협조자
시행	급수운영과-19543	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	allstar@seoul.go.kr	/	부분공개