문서번호	수처리연구과-186
결재일자	2015.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	수처리연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
조우현	박현	최영준		09/04 정득모
협 조	수질분석부장		김복순
	미래전략연구센터장		차동훈
	연구기획과장		함영국
	수질연구과장		이만호
	주무관		성주훈

녹조 대응 신기술을 위한

조류제어 기술간담회 개최 계획

2015.9

수도연구부

수처리연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	사전협의
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	사전협의
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

녹조 대응 신기술을 위한

조류제어 기술간담회 개최 계획

고도정수처리 도입으로 수돗물 수질안전성 확보하였으나, 최근 녹조발생으로 인한 시민불안 및 상수원 원수 불신이 야기되는 바, 국·내외 기술동향을 살펴보고 서울시 유관기관 및 국내 전문가 기술간담회를 통해 최신 신기술동향을 파악하고자 함.

국내외 상수원 조류대책

Ⅰ

□ 국 외

○ 최근 기후변화로 인해 상수원 녹조문제 심화

○ 미국(오대호), 아시아(한국, 중국, 일본, 대만), 호주 발생사례 다수 보고

○ 국가별 대책 사례

미국	호주	영국, 네델란드	중국	일본
KMnO4, Alum	조류차단막	황토	살조제	살조제

※ 최근 국내.외 녹조발생 이슈화 !

- 2015. 8 : 한강하류 녹조현상 어민피해 등 언론보도

- 2014. 8 : 5대호 중 이리호에 녹조(Microcystin)발생, 조류독소로 50만명 식수난

⇒ 미국, 캐나다 공동 협의체 구성 : 인 함유 오염물 유입저감 협의 등

□ 국 내

○ 4대강 현장적용 조류대책

- 조류발생 억제 : 댐방류량 조절, 비점오염원 관리, 하수처리강화

- 조류자체 제거 : 조류제거선, 살조제

- 조류유입 차단 : 조류차단막, 선택취수

⇒ 현장 실용화된 기술로는, 수자원공사 조류제거선 약 5～6척 운영 중,

대청호, 백제보 친환경 살조제(MCE코리아 제품) 투입 운영

국가적인 조류대책

Ⅱ

□  미래창조부

○ 과제명 : 녹조로부터 안전하고 깨끗한 먹는 물 공급 체계 구축(’14.～ ’16.)

○ Test bed : 낙동강 수계 (대구 매리취수장)

○ 연구수행기관 : 녹조대응수처리 선진화 사업단 (KIST 이상협박사)

세부 내용	연구기관(참여기관)
취수구의 녹조 모니터링 고도화	한국생물공학연구원, 경북대, 부산대
녹조 저감을 위한 취수방식 및 전처리 개선 방안 연구·실증	주)지우이앤이, 성균관대, 세종대
녹조 발생시 처리 위한 정수처리 선진화	KIST, 광주과기원, 울산과기원
대국민 소통체계 제공	시민환경연구소(백명수)
정책·법·제도 연구	세종대(이희찬)

□  환경부

○ 과제명 : 조류 감시 및 제거활용기술개발 실증화(’14.7.～ ’17.6)

○ Test bed : 화도정수장 금남취수장

○ 연구수행기관

세부 내용	연구기관
정수장 유입조류제어 및 전처리공정기술개발 실증화	MCE코리아(주), 연세대, 건설기술연구원
정수장 유입조류측정에 따른 의사결정 시스템 개발 실증화	주)휴마스

서울시 대응방안 검토

Ⅲ

□ 서울시 한강하류 녹조발생 관련 관계기관 회의

○ 일시 및 장소 : 2015.8.11, 본청

○ 참석기관 : 물관리정책과, 상수도사업본부, 상수도연구원, 보건환경연구원

○ 회의결과 : 녹조대응 학술용역 및 한강보 수문개방 실험 실시 필요

○ 기관별 녹조 대응 연구사업 추진계획

-  본청(물관리정책과) : 학술용역

․ 용역명 : 한강녹조발생 원인분석 및 대책수립연구 (’15.10～’16.12)

․ 용역내용

녹조발생 요인조사 (수질, 조류, 점.비점요염원, 기상자료 등)

녹조발생 요인별 민감도 분석 (3차원 수리.수문 모델링)

녹조발생 저감 시나리오 제시 (댐 방류량/횟수, 물재생센터 방류수, 초기강우 수질관리)

- 서울물연구원 : 조류경보제 개선제도 연구 : 자체연구

고도정수처리 맛.냄새물질 한계농도 예측

고도정수처리시스템체제하에서의 상수원 조류경보제도 운영방안

- 보건환경연구원 : 녹조발생 억제 및 제거기술연구 : 자체연구

시에 접수된 조류제거제, 기술자료와 현재 국내 조류제거기술에 대한 자료정리와

한강 적합여부 연구 실시

□ 서울물연구원 추진방향 검토(안)

○ 상수도연구원 소관분야 연구 우선 시행

- 고도정수처리공정에서의 맛.냄새물질 한계농도 설정 연구 (수처리연구과)

- 조류경보제 운영방안 연구 (수질연구과)

○ 조류제어 TFT 구성, 서울시 조류문제 주도적 역할수행

- 내부 전문가(수질, 수처리, 하수처리 등)와 국내외 전문가 Network 구축으로,

-  최신 기술개발정보 공유 및 조류제어 정책판단자료 수시 제공 (연구원 ⇒ 본청)

조류제어 기술간담회 개최 계획

Ⅳ

□ 일    시 : 2015년 9월 15일(화), 14:00 ∼ 16:00

□ 장    소 : 연구원 장영실방

□ 참석대상

○ 관련기관 : 본청 물순환안전국(물순환정책과), 상수도사업본부(수질과)

KIST, K-Water

○ 연 구 원 : 원장, 수질분석부장, 수도연구부장, 미래전략연구센터장

연구원내 관련부서 과장 및 직원

□ 내    용

○ 주제발표 : 3건

- 녹조로부터 안전하고 깨끗한 먹는물 공급체계 구축 방안 : KIST 이상협 박사

- 조류제어를 위한 신기술 적용방안 : 건양대학교 환경화학공학과 김종국 교수

- 상수원 조류제어방안 실용 사례 및 효과분석 : K-water 수질분석센터 이희숙 박사

○  토   론 : 상수원 조류제어 대응 연구방향 설정 및 TFT 구성방안

□ 소요예산

○ 총예산 : 750,000원

- 참석수당 : 250,000원/인 × 3인=750,000원

▶ 예산과목 : 상수도사업비,영업비,일반관리비,일반운영비,사무관리비

(13201 수질시험연구)

* 2015 지방행정연수원 강사수당 지급기준