	성북소방서
수신	래미안라센트아파트 입주자대표회장 귀하(136-733 서울특별시 성북구 종암로24가길 80 (종암동))
(경유)
제목	아파트 단지내 단조대문 관련 민원 회신

1. 예방과-7541(2015.6.17.)호 『접수민원에 따른 현장확인 계획 보고』과 관련입니다.

2. 질의 내용

○ 단조대문은 단지 내 설치된 소방도로에 접한 문 이어서 소방차 출동을 위해 전체가 열릴 수 있는 구조로 제작되어 있습니다.

○ 그런데 이 단조대문을 반자동 개폐방식으로 바꾸려다 보니 전체가 열릴 수 없는 구조로 변경할 수밖에 없는 상황입니다.

○ 이에 위에 나열한 내용대로 기존 단조대문을 고정식(전체가 개폐되지 않는 구조)으로 변경하여도 소방법에 위배되지 않는지 질의 드립니다.

3. 답변 내용

○  「주택 건설기준 등에 관한 규정 제10조에 주택단지에는 화재 등 재난발생 시 공동주택의 각 세대로 소방자동차의 접근이 가능하도록 통로를 설치하여 소방활동에 지장이 없도록 하여야 한다」에 의거 아파트 단지로 진입 가능한 도로(정문, 후문)를 통하여 각 세대로 진입이 가능하여 질의 하신 단조대문을 반자동 개폐방식으로 바꾸어도 소방차 진입에는 문제가 없는 것으로 판단됩니다.

붙임  관련문서 3부.  끝.

	성북소방서장
담당자	김영배		예방팀장	한용남		예방과장	전결 06/17 임영진
협조자
시행	예방과-7587	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울 성북구 종암로27길 3 (종암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-925-0904	/전송	02-926-0119	/	2010101246@seoul.go.kr	/	대시민공개