문서번호	보수과-29
결재일자	2014.1.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	소장
김익동		김구식	01/02 정남기
협조
	주무관		김근태

취수펌프 1호 제작구매 공장검사 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.1

영등포아리수정수센터

보 수 과

취수펌프 1호 제작구매 공장검사 계획

풍납취수장 모터펌프 1호 제작․구매 설치와 관련하여 제작․납품업체인 한성산기에 출장하여 공장검사를 시행하고자 합니다.

출 장 신 청 서
다음과 같이 관급자재 공장검사 출장을 명함.
소속 및 직급	성명		출장목적	기 간		출 장 지		서명
영등포아리수정수센터 보수과	김익동		납품자재 공장검사	2014. 1. 6(1일)		전북 군산시 옥구읍 광월한길 26, (유)한성산기		김익동
영등포아리수정수센터 보수과	김정녕		납품자재 공장검사	2014. 1. 6(1일)		전북 군산시 옥구읍 광월한길 26, (유)한성산기		김정녕
□ 검사대상 및 수량 ○ 제작․납품업체 : (유)한성산기 - 양흡입모터펌프 1대 ․ 구경 : 800*600mm ․ 용량 : 83.3㎥/min, 양정 : 32M ․ 전원 : 6600V × 12P × 60Hz, 출력 : 600Kw □ 검사항목 ○ 공인시험기관 입회 검사 : 펌프성능시험 ○ 규격검사, 도장검사, 외관검사, 재료시험 등
여비계산		금154,800원			출근부 대조

관외여비 청구 및 지급조서

□ 출 장 지

○ (유)한성산기  : 전북 군산시 옥구읍 광월한길 26

□ 출장기간  : 2014. 1. 6(1일)

□ 출장목적

○ 모터펌프 제작․구매 공장(출장)검사

□ 출장여비

직급	성명	교통비	일 비	식 비	계	청구 및 수 령
합계		74,800원	40,000원	40,000원	154,800원
공업8급	김익동	37,400원	20,000원	20,000원	77,400원
전기운영6급	김정녕	37,400원	20,000원	20,000원	77,400원

여 비 산 출 내 역

1. 출 장 지

○ (유)한성산기  : 전북 군산시 옥구읍 광월한길 26

2. 출장기간  : 2014. 1. 6(1일)

3. 예산과목

○ 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 여비(국내여비)

○ 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 여비(국내여비)

4. 산출근거

○ 공무원 여비규정[대통령령 제20402호(2008.1.1)]

구 분	항 목		산 출 내 용	비고
교통비	서울-군산	2회 (왕복)	18,700(원)/인 × 2인 × 왕복(2회) ＝ 74,800원	고속버스
일 비		1일	20,000(원)/일 × 1일 /인 × 2인 ＝ 40,000원
급식비		1일	20,000(원)/일 × 1일 /인 × 2인 ＝ 40,000원
합 계			154,800원

※ 예금주 및 계좌번호

○ 예금주 : 김익동,  계좌번호 : **********************

○ 예금주 : 김정녕,  계좌번호 : *******************  끝.