	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	보수 완료 소방용수시설(지상식 3473호) 검수 알림

1. 관련문서

○ 재난관리과-5606(2015.8.18.)호 “파손 소방용수시설(지상식 3490호) 조치계획 알림”

○ 길음119안전센터-3621(2015.8.16.)호 “소방용수시설(지상식 3473호) 고장발생 보고”

2. 위와 관련 파손 소방용수시설 보수공사가 완료되어 알리오니, 길음119안전센터장은 소방용수시설 조사를 실시하여 외관상태 등의 현장검수, 119행정정보시스템 전산현황 수정입력 등 제반업무를 철저히 수행후 2015. 9. 14.(월)한 전산관리카드 첨부하여 보고하시기 바랍니다.

○ 대  상 : 지상식소화전

연번	관리번호	식 별	위 치	파 손 내 용	과 업 내 용	비 고
1	3473호	지상식	보국문로 37-16 남도빌라 앞	소화전 몸통 파손	원형 회복	공사 완료

끝.

	재난관리과장
수신자	길음119안전센터장,돈암119안전센터장,장위119안전센터장,현장대응단장
담당자	김광진		대응총괄팀장	강인식		재난관리과장	전결 09/07 정종술
협조자
시행	재난관리과-6013	(		)	접수		(		)
우	02803	서울시 성북구 종암로 27길 3 성북소방서 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송		/		/	대시민공개