문서번호	예방과-15176
결재일자	2015.9.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★담당자		검사지도팀장	예방과장
이병종		이정환	09/07 계광옥
협조
	담당자		김동진

의료기관 개설 관련 소방점검 현지확인 결과보고(서울치과의원)

1. 관련근거

○동대문보건소 의약과-14419(2015.08.25.)호 『의료기관 개설 허가사항 변경에따른 소방법 등 확인 요청(서울치과의원)』

2. 의료기관안전점검 요청에 따른 소방시설 등 현지확인 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : 서울치과 의원

나. 위     치 : ***********0길 134

다. 대 표 자 : 홍기용***************

라. 건물구조 : *************************

마. 사용면적 : *********

바. 소방시설 : 소화기, 자동화재탐지설비, 옥내소화전, 유도등, 누전차단기

사. 확인 일시 : 2015. 9. 07(월)

아. 확인 결과 – 적 합

3. 확인자 의견

위 대상에 대하여 현장 확인한 바 소방시설이『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』에 적합하게 설치되어 있으므로 적합함을 통보코자 합니다.

붙 임 : 소방시설안전점검표 1부.  끝.

복명자     소 속 : 예 방 과      계 급 : 소 방 위      성 명 : 김 동 진

계 급 : 소 방 장      성 명 : 이 병 종