함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	일일공급량 보고(2013년12월31일~2014년1월1일)

1. 우리사업소 2013. 12.31(화) ~ 2014.1.1(수)의 일일공급량을 아래와 같이 보고(통보)하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 2013.12.31 공급량

구 분	2012.12 공급량(㎥)	2013.12 공급량(㎥)	전년대비 증감량(㎥)	증감율 (%)	비 고
총 계 (31일 현재)	13,266,103	12,188,859	-1,077,244	-8.12
일 평 균	427,939	393,189	-34,750

나. 2014. 1. 1 공급량

구 분	2013.1 공급량(㎥)	2014.1 공급량(㎥)	전년대비 증감량(㎥)	증감율 (%)	비 고
총 계 (1일 현재)	394,565	364,292	-30,273	-7.67

※ 심야시간(00:00 ~ 04:00) 최소유량 비교 (유량감시시스템 확인)

따로붙임 : 1. 전년도 대비 일일공급량 비교 2부

2. 일일공급량(강북수계 및 뚝도수계) 각 1부

3. 전년대비 블록별 유량 2부

4. 일일공급량(가압장) 2부

5. 심야시간 최소유량 비교 1부. 끝.

	시설관리과장
수신자	요금과장,급수운영과장
★주무관	박영택		기전팀장	손병희		시설관리과장	01/02 나태산
협조자
시행	시설관리과-147	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충동2가 208-1(장충단로 88)	/
전화	02)3146-2236	/전송	02)3146-2239	/	pytt@seoul.go.kr	/	대시민공개