야간 현장점검 결과 보고서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박홍	김근용	09/07 이자원

	명에 의하여 배수관 정비공사 야간 현장점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 7
보 고 자 : 지방시설주사보 성명 : 박 홍

보 고 내 용
건 명	배수관 정비공사 야간 현장점검 결과보고(2015.9.6. ~ 9.7)
내용	- 위 치 : 강서구 등촌동 505-2 주변 - 공사내용 : D700mm, L=60m 부설 (총 907m 부설) - 점검내용 : 관부설(브레이카작업등), 자재확인 부대시설 (공사간판,신호수,보행자통로등) - 점검결과 : 이상 없음 - 점검시간 : 9.6(일) 10:00 ~ 익일 05 :00 - 점 검 자 : 시설6급 김근용, 시설7급 박홍
비 고

붙임 : 점검사진 1부.  끝.