출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	민원센터팀장	현장민원과장
	배호성	代장연심	09/07 代이규섭

	명에 의하여 영등포구 관내 도신로15길 29-3 호에 출장하여 현장확인하고 아래와같이 복명합니다.
2015. 09. 07.
복명자 : 직급 성명 7급 배호성 7급 정 웅

보       고       내       용

일    시

2015. 09. 07

건    명

옥내누수 확인 출장결과 보고서(영등포구 도신로15길 29-3)

내용

1. 수전현황

가. 고객번호 : 29731428 / 구경 : 15mm  /  업종 : 일반용(30)

나. 주    소 : 영등포구 도신로15길 29-3

다. 성    명 : 최경희

2. 현장조사 내용

가. 급수현황 : 3층 공장(마이산업) 건물

나. 조사내용 : 정례 검침일에 계량기 부분에서 누수를 발견되었으나 콘크리트 작업이	곤란하여 계량기에서 건물내부까지 별도로 배관설치 공사를 하여 사용함

다. 금일 계량기 지침 : 2596㎥(계량기 검침 지침: 2589㎥)

라. 옥내누수 확인 사항

- 누 수 지 점 : 계량기 옆 (연결배관 재설치)

- 누수수리업체 : 대림산업(영등포구 도림동 250-20 주미경)

- 누수 수리일 : 2015.  09.  01.

- 현장 입회자 : 정영수(*************)

급수현황	누수수리		금일 계량기 지침

3. 담당자 의견

상기 수전에 대한 현장조사 결과 조례 위반사항 및 자체 사용량 증가 사실을 발견할 수 없으며, ‘15년 7월분 9월분 수용가 사용량(7월120㎥,9월683㎥)이 누수로 인한 사용량 격증으로 판단되어 수도조례 제26조 3항 및 동 조례 시행규칙 제28조에 의거하여 직전평균 사용량(2월73㎥)으로 누수감액 실시하고자 함.