	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	직원식당 하수구 고장(막힘) 발생 보고

1. 2015년도 소방재난업무가이드 「소방행정편 9.예산집행」과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 서 3층 직원식당 조리실 내 하수구 막힘현상으로 배수가 불량하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 시 설 명 : 직원식당 조리실 내 하수구

나. 발생일시 : 2015. 9. 7. 08:00경

다. 고장내역 : 하수구 막힘현상으로 배수 불량

라. 조치의견 : 하수구 배관정비업체 수리 요망

식당 조리실 내 하수구	하수구 내부

끝.

운영담당	이정섭		지휘1팀장	강광억		현장대응단장	전결 09/07 김시옥
협조자
시행	현장대응단-7381	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3661-3119	/전송	02-3662-0590	/	leejs1874@seoul.go.kr	/	대시민공개