문서번호	공원운영과-10918
결재일자	2015.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원운영과장	동부공원녹지사업소장
임병남		서동선	09/07 이춘희
협조
	총무팀장		김덕수

“2015년도”동부공원녹지사업소 청사 작동기능 소방점검 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

2015년도 청사 작동기능 소방점검실시 계획

우리사업소 청사의 소방시설물 유지관리에 만전을 기하고자 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(공공기관의 소방안전관리)에 의거 작동기능 소방점검을 실시하고자 합니다.

□ 관련근거

❍ 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 시행       규칙 제17,18,19조

(소방시설등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검방법 ․ 횟수 및 시기)

- 작동기능점검 관련 법령 개정(2015.01.01.일부터 적용)

- 소방안전관리자 선임 대상물은 연1회 이상 작동기능점검 실시

- 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 시행하고 그 결과를 점검일로부터            30일내 소방서 제출

- 우리사업소 청사 건축물사용 승인일 2007.12.10

□ 점검 개요

❍ 점검일시 : 2015. 9.11(금요일)

❍ 점검시설물 : 동부공원녹지사업소 청사

❍ 위  치 : 서울 동작구 여의대방로 20길 33(보라매공원 내)

❍ 규  모 : 지하1층, 지상2층(연면적 : 2,270.37㎡)

❍ 구  조 : 철근콘크리트 구조

□ 점검 대상

1. 영 제5조에 따른 특정소방대상물을 대상(다만, 다음의 어느 하 나에      해당하는 특정소방시설물은 제외)

❍ 위험물 제조소등과 영 별표 5에 따라 소화기구만을 설치하는        특정대상물정소방시설

❍ 영 제22조 제1항제1호에 해당하는 특정소방대상물

□ 점검 내용

❍ 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기,

연기감지기시험기 등을 이용 정상작동 점검

❍ 기타 소방시설물

□ 점검 자격

❍ 해당 특정소방대상물의 관계인․소방안전관리자 또는 소방시설관

리업자(소방시설관리사를 포함하여 등록된 기술인력을 말한다)

□ 소요예산 : 약 495천원

❍ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 행정운영경비(동부     공원녹지사업소 공원운영과), 기본경비, 기본경비,      일반운영비, 공공운영비.

□ 업체선정 및 지출방법

❍ 업체선정방법 : 소방시설관리전문업체에 견적을 받아 저가를

제시한 업체에 소방시설 점검실시

❍ 점검비용지출 : 소방점검 결과 보고서 제출 후 채주청구에 의거

일상경비로 지급. 끝.