	도봉소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생보고

1. 관련근거

○ 2013년도 소방재난업무지침 재난대응행정편 14장 『소방용수시설 및

비상소화장치 관리』

2. 위 호와 관련 도봉119안전센터 관리, 운용중인 소방용수시설이 고장 발생되어 다음과 같이 보고 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 고장발생 내역

연 번	용수번호	고장일자	고장내역	사용여부	식별
1	2247	2014.1.2	제수변 동파로 인한 누수	사용가	지상식

붙 임  고장발생 보고서식 1부(도봉).  끝.

	도봉119안전센터장
담당자	송영오		3팀장	이춘태		119안전센터장	01/02 이종호
협조자
시행	도봉119안전센터-7	(		)	접수		(		)
우	132-847	서울 도봉구 방학1동 653-4 (도봉로721)	/
전화	02)3493-9115	/전송	02)3492-0119	/		/	대시민공개