문서번호	정수시설과-8350
결재일자	2015.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주		代오재승	09/07 임정규
협 조
	주무관			박응희

예비준공검사 결과보고

(입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 용역)

2015. 09.

영등포아리수정수센터

예비준공검사 결과 보고

우리센터에서 시행중인 『입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송용역』의 준공전 예비준공검사를 실시하여 용역 미비사항등 하자발생요인을 사전에 보완하여 신뢰행정을 구현하고자함

▢ 근거 및 관계법령

◯ 행정2부시장방침 제316호(‘12.9.25), 동방침(’14.2.6)에 의거

※ 건설기술관리법 시행령 제67조2항(예비준공검사 임의규정), 건설기술개발         및 관리등에 관한 운영규정 제54조(예비준공검사 시기), 책임감리 현장참여자        업무지침서 제62조1항(예비준공검사원 제출 의무화)

▢ 공사개요

◯ 공   사   명 : 입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 용역

◯ 계 약 기 간 : 2015. 6. 23 ~ 10. 20.

◯ 계 약 금 액 : 금255,741,870원

◯ 계   약   자 : 제성화학공업㈜ 대표 성하천

▢ 예비준공검사 방법

◯ 설계도서에 의거 현장확인 및 검사 시행, 검사결과 조치

▢ 예비준공검사 현황

◯ 일 시 : 2015. 9. 4(금) 10:00

◯ 예비 준공 검사자

- 정수시설과 : 정수시설과, 공업6급 오재승, 시설6급 김왕주, 시설7급 박응희

◯ 예비 준공검사 내용

위 치	공 종	시공상태	비 고
1-10호 활성탄흡착지	활성탄 재생	이상없음	재생 투입 후 운영 중
2-5호 활성탄흡착지	활성탄 재생	이상없음	서울물연구원에 품질검사 의뢰 중
1정수장 오존접촉조	안트라사이트 이송 (오존접촉지<->활성탄흡착지)	이상없음	안트라사이트 이송 완료

▢ 예비준공검사 결과 : 이상없음

따로붙임 : 예비준공검사사진 1부. 끝.