문서번호	시설보수과-3356
결재일자	2015.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
신동헌		이용재	09/07 민승기
협 조
	주무관			정규용
	주무관			고흥일
	주무관			김원도
	주무관			정성오
	주무관			조성래

추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

남부도로사업소

(시설보수과)

추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비 계획

민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간중 발생할 수 있는 시민생활

불편사항을 최소화하고, 안전하고 편안한 귀성 · 귀경길이 될 수 있도록

도로시설물에 대한 사전 순찰을 실시하여 불편사항을 정비코자 함

Ⅰ		추 진 개 요

○ 관련근거 : 추석대비 도로시설물 순찰 및 정비계획(도로시설과-10274호)

○ 추진기간 : 2015. 9. 7(월) ~ 9. 22(화)

※ 추석 명절 연휴 : 9.26(토) ~ 9.29(화), 4일간[추석 : 9.27(일)]

Ⅱ		순찰 및 정비계획

○ 대    상 : 도로시설물(55개소)

○ 도로시설물 점검계획

- 점검대상

(단위 : 개소)

구 분	계	일반교량	고가차도	복 개 구조물	터 널	지하차도	비고
계	55	16	8	14	7	10
1종 시설물	8	-	-	7	1	-
2종 시설물	27	5	5	4	6	7
법정외 시설물	20	11	3	3	-	3

※ 민자관리시설물 제외(2개소) : 우면산터널, 우면산지하차도

- 점검기간 : 2015. 9.  7 ~ 9. 18 (10일간)

- 조치기간 : 2015. 9. 14 ~ 9. 23 (8일간)

- 점검방법 : 시설물 담당직원 포함 순찰시행 (2인 1조)

○ 주요 점검사항

구 분	주요 점검사항
공통사항	- 시설물하부 화재발생요인 방치여부 - 교통안전시설(표지판,노면표시,교통부속물 등) 파손여부 - 연휴 중 기습폭우대비 공사장 안전관리상태(공중비계,가시설 등) - 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비
도로시설물 (교량, 고가, 터널 복개, 지하차도)	- 포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) - 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변파손, 누락, 이물질 막힘) - 신축이음 전·후 또는 구조물 경계(단차,침하) - 구조물 누수, 기타 도로부속물 파손

○ 순찰결과 조치

- 지적사항은 즉시 보수조치하여 추석전 정비완료토록 하고, 즉시 보수조치가

어려운 사항은 이상여부 수시확인하고 정비계획 수립하여 조치

- 구조안전에 영향을 주는 사항 발생시 시설자문단 의견수렴 등 별도 조치계획

수립 후 정비

Ⅲ		행정사항

○ 점검 및 조치사항 완료 : 2015. 9. 23

○ 점검결과 제출         : 2015. 9. 23 ⇒ 도로시설과

붙임 1) 추석대비 도로시설물 순찰결과 총괄(양식1) 1부.

2) 추석대비 도로시설물 순찰 보고서(양식2) 1부.

3) 추석대비 도로시설물 점검조 편성표 1부. 끝