문서번호	원무과-13916
결재일자	2015.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김경식	이종민	09/08 이동문

어린이발달센터 전기온수기 교체·설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

서울특별시 은평병원

(원무과)

어린이발달센터 전기온수기 교체·설치 계획

□ 교체사유 및 내역

○ 교체사유 : 원인불명 저장탱크 파손으로 누수발생

○ 고장 전기온수기 내역

- 설치장소 : 어린이발달센터 2층 제1 교무실

- 제조년월 : 2014. 6.

□ 조치계획

○ 조치내용 : 전문업체 중 최저비용 산출 후 순간온수기 교체·설치

○ 공사감독 : 중앙감시실 관리소장

□ 소요예산 : 금350,000원

○ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 대금지급 : 공사 후 세금계산서에 의한 일상경비 처리

□ 현장사진

끝.