출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	슬러지재활용과장
	박한수	09/08 이동신

	명에 의하여 아래와 같이 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2015 . 09 . 07
보 고 자 : 주무관 성명 : 박 한 수

보 고 내 용
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2015년 09월 07일 10:30 ~ 14:30 - 출 장 지 : 구로공단 - 출 장 자 : 슬러지재활용과 주무관 박한수 주무관 이상영 - 출장사유 : 가스홀다 레벨게이지 태엽수리여부 조사차 - 관용차량 : 미사용 ○ 출장결과 : 제3처리장 소화가스 저장탱크 레벨게이지 전송용 테엽이 소손되여 수리가능여부 조사차 출장 실시하고 보수시 반영하고자 함
비 고