위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	조민철	김순식	09/08 임흥식

검사의 개요			검사의 구분	건축물내 위험물시설 특별점검
			검사연월일시	2015년 9월 4일
			검사공무원	소속			계급	성명		연락처
				마포소방서			소방위	조민철		701-3493
			검사입회자	성명(관계)			***			*************
제조소등	설치자		************				안전관리자	***
	설치장소		****************					전화	*************
	제조소등의 구분		옥내탱크		저장소 또는 취급소의 구분				저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		************ ****************
	검사내용					검 사 결 과
	위험물 시설기준 적합여부					부적합(방폭등 점등불량)
	저장․운반용기 적합여부					적합
	저장 및 취급기준 적정여부					적정
	안전관리자 선임여부					선임됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					해당없음
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․․운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등				교육인원 2명
	기 타
조치계획			시정보완명령(방폭등 점등불량)
비 고			소화기 위치 재배치 현지시정함
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사를 다음과 같이 보고합니다. 2015년 9월 8일 검사공무원 성명 조 민 철 서명(또는 인) 검사공무원 성명 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))