아리수품질확인제 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박번수	조성관	09/08 이희세

수돗물의 신뢰도 및 음용률 향상을 위해 아리수품질확인제를 추진하고 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 9. 8

보고자  공업6급  박번수

아리수품질확인제 수질검사

□ 일    자 : 2015. 9. 07

□ 대    상 :  노후주택, 옥내배관 개량가구, 수질민원, 학교음수대 등

□ 검    사 : 직원 및 수질검사원(기간제근로자)

□ 검사항목 : 5개항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

□ 추진실적

○ 아리수품질확인제 수질검사

구분	검사 건수			미검사 건수			방문 가구	방문대비 검사이행률 (%)
	계	적합	부적합	계	부재	거부
금일	406	406	0	9	9	0	415	97.8
누계	22,855	22,810	45	43,391	42,893	498	66,246	34.5
※ 2015년 목표 : 30,083가구(목표대비 75.97%)

붙 임 : 아리수품질확인제 수질검사실적 1부.  끝.