국회의원 요구 자료 제출

시 행	누수방지과-7636
결재일자	2015.9.8.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
이동욱		代이태형	강신재	정중곤	09/08 한국영
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1252번,강창일국회의원,안전행정위원회)

강창일(안전행정위원회, 새정치민주연합, 제주 제주시갑) 국회의원이 요구한 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 요구자료

2번. 작년 국감에서 지적된 서울시 노후 상하수관로 문제 조치사항 및 집행사항, 향후계획 일체

붙 임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

이곳에 본문을 입력하세요

강창일 국회의원(안전행정위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 1252번

2번. 작년 국감에서 지적된 서울시 노후 상하수관로 문제 조치사항 및 집행사항, 향후 계획 일체

□ 2014년도 국정 감사시 노후 상수도관 관련하여 시정․처리요구․ 건의사항에 대한 조치사항 및 집행사항, 향후 계획은 아래와 같습니다.

	< 시정․처리요구․건의사항 >
서울시 수돗물에 대한 시민의 불안 해소를 위하여 노후 상수도관 교체하는 방안은?

○ 조치사항 및 집행사항

- 서울시 상수도관 정비사업은 1984년부터 아연도강관, 회주철관 등 녹이 잘 발생하는     수도관을 스텐레스강관, 덕타일주철관 등 내식성관으로 교체하고 있으며,

- 2014년말 기준 전체 상수도관 13,721㎞ 중 13,252㎞(96.6%)를 교체하였습니다.

○ 향후 계획

- 나머지 469㎞는 2018년까지 연차별 정비계획에 따라 완료할 예정입니다.

※ 연차별 정비계획

구 분	계	15년	16년	17년	18년
연장(㎞)	469	72	130	130	137
사업비(억원)	5,487	831	1,495	1,495	1,666

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	김 영 삼
	☎3146-1521	주 무 관	이 동 욱
	작 성 일 : 2015. 9. 8.