	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	시정보완명령 대상 이행실태 현장확인 계획보고(대청주유소 등 2개소)

1. 관련근거

가. 위험물규제업무 처리규정 제13조(소방검사 결과조치)

나. 예방과 - 18338(2015.  8. 31.)호『시정보완명령서(대청주유소)』

다. 예방과 - 18339(2015. 8.31.)호『시정보완명령서(매봉주유소)』

2. 위와 관련 시정보완명령서 발부대상에 대한 이행실태 현장확인을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 확인대 상 : ***********

나. 확인일시  : 2015. 9. 9(수)

다. 확인인원  : 위험물팀장. 위험물담당

라. 확인내용

- 대청주유소 : 자동화재탐지설비 정비 및 교체

- 매봉주유소 : 지하탱크저장소 누유검사관 개방

붙 임: 주유취급소 시정보완명령 확인 점검일정 1부.  끝

담당자	구본형		위험물안전팀장	김경철		예방과장	09/08 김용규
협조자
시행	예방과-19198	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	부분공개(6)