소방활동 자료조사서

담당자	1팀장	센터장	결재
전동희	민영기	09/08 허봉식

1. 일반현황

대상명	계남근린공원다목적체육관	위 치	양, 신정로 273-5 (양,신정3동 695-6)		전 화	02-2606-9301 **************관리자)
관계인	양천구청장	소방안전 관리자	차종현	상 주 인 원	주 : 10 명 야 : 3 명	수 용 인 원	1000명
주용도	체육시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 스라브가 2/1층 1개동 건축면적 : 2,559.08㎡ 연 면 적 : 2,938.52㎡
특 이 사 항	- 1층 관리실(화재 경보수신반)

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 소방시설(소화활동설비)설치 여부	- 건물좌측면(스프링클러) 송수구 위치
연소확대요인	- 연소확대 요인 등 조사	- 연소확대요인 적음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 위험물 취급 ․ 사용 여부	- 해당사항 없음
화기취급상황	- 화기취급 장소 안전관리 여부	- 화기취급소 없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	- 유사시 소방차량 진입 및 소방 활동상 장애 요인 등	- 계남 근린공원 입구에 위치 소방차 진입 및 부서 양호 특수차량 활용 가능
긴급 통행	- 소방통로확보 여부	- 신정로 등 이용하여 긴급 소방차량 진입 및 부서 가능함
피난명령 및 인명구조여건	- 피난 및 구조활동 장애 요인	- 지상으로 대피 가능함 - 일반계단을 이용하여 진입 및 인명구조활동 전개
비상용승강기 및 피난계획	- 비상용승강기 및 피난계획	- 비상승강기 없음 - 일반계단 : 1 개소 이용하여 지상으로 대피
소화용수시설	- 주변용수시설 사용가능 여부	- 공소 220067호 적정 관리되며 활용 가능함
기타 조치사항	- 기타 조치사항 여부	- 관리자 차종현에게 화재 예방홍보 및 소화기 사용법 교육함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2015년  9 월 8 일

조사자 소속 : 신트리119안전센터

계급  소방위     성명  전 동 희

계급  소방사     성명  김 영 랑

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2